## BÁO CÁO CCTV: 2026-01-11 ~ 2026-01-18

| Store | CCTV Mon | CCTV Tue | CCTV Wed | CCTV Thu | CCTV Fri | CCTV Sat | CCTV Sun | Issue Mon | Issue Tue | Issue Wed | Issue Thu | Issue Fri | Issue Sat | Issue Sun |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BDG | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDH | 71 | 71 | chưa điền | 71 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | chưa điền | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTO | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNG | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNI | 123 | 23 | 23 | 123 | 123 | 123 | 123 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| GVP | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NGC | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NSG | 242 | 242 | 243 | 242 | 243 | 243 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NTG | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PTO | 120 | 120 | chưa điền | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 1 | chưa điền | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PTT | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TBH | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIH | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTU | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | chưa điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | chưa điền |
| WLE | 95 | chưa điền | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | chưa điền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Các CCTV bị trục trặc/hỏng

| Cửa hàng | Ngày | Tên Nhân Viên | Tổng CCTV | Hoạt Động Bình Thường | Trục Trặc | Chi tiết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DNI | 2026-01-12 | Nguyen Kien Phong | 123 | 120 | 3 | Hình ảnh mờ nhòe |
| DNI | 2026-01-13 | Nguyen Kien Phong | 23 | 20 | 3 | Hình bị nhấp nháy |
| DNI | 2026-01-14 | Nguyen Kien Phong | 23 | 20 | 3 | Ảnh nhấp nháy. |
| DNI | 2026-01-15 | Nguyen Kien Phong | 123 | 120 | 3 | Cam mờ nhòe |
| DNI | 2026-01-16 | Nguyen Kien Phong | 123 | 120 | 3 | Hình ảnh nhấp nháy. |
| DNI | 2026-01-17 | Nguyen Kien Phong | 123 | 120 | 3 | Cam nhấp nháy. |
| DNI | 2026-01-18 | Nguyen Kien Phong | 123 | 120 | 3 | Hình không rõ. |
| NTG | 2026-01-12 | Lương Minh Phương | 166 | 163 | 3 | Cam Phòng Hạ Thế, Phòng An Ninh, Hóa Mỹ Phẩm không lên hình. |
| NTG | 2026-01-13 | Lương Minh Phương | 166 | 163 | 3 | Cam Phòng Hạ Thế, Cam Phòng An Ninh, Cam Hóa Mỹ Phẩm không lên hình. |
| PTO | 2026-01-13 | Mai Xuân Hoàng | 120 | 120 | 1 | 1 |
| PTO | 2026-01-15 | Mai Xuân Hoàng | 120 | 120 | 1 | 1 |
| PTO | 2026-01-16 | Mai Xuân Hoàng | 120 | 120 | 1 | 1 |
| PTO | 2026-01-17 | Mai Xuân Hoàng | 120 | 120 | 1 | 1 |
| PTO | 2026-01-18 | Mai Xuân Hoàng | 120 | 120 | 1 | 1 |